SERVIZIO DI VUOTATURA  E TRASPORTO DI FANGHI E RESIDUI DA VASCHE E MANUFATTI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  ACQUE REFLUE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO GESTITI  DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. ANNI 2011-2013

AREA OMOGENEA 17 ( Val Susa )

INDICE

ART. 1 -	OGGETTO DELL’APPALTO	1

ART. 2 -	AMMONTARE DELL’APPALTO	2

ART. 3 -	TIPOLOGIA DEL CONTRATTO e PREZZI	2

ART. 4 -	DURATA DELL’APPALTO	2

ART. 5 -	REQUISITI DELL’APPALTATORE	3

ART. 6 -	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	4

ART. 7 -	MEZZI, MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO	6

ART. 8 -	TEMPISTICHE DEGLI INTERVENTI	7

ART. 9 -	DOCUMENTI DI TRASPORTO E TAGLIANDI PESO	8

ART. 10 -	NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO	8

ART. 11 -	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	9

ART. 12 -	DISPOSIZIONE SULL’ORDINE DEI LAVORI	9

ART. 13 -	CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE  - PAGAMENTI	9

ART. 14 -	CONTROLLO DEL SERVIZIO	10

ART. 15 -	RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE	11

ART. 16 -	REPERIBILITÀ	11

ART. 17 -	OPERE ESCLUSE E RISERVATE	11

ART. 18 -	COPERTURE ASSICURATIVE	11

ART. 19 -	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE.	12

ART. 20 -	PERSONALE	13

ART. 21 -	IGIENE DEL LAVORO	13

ART. 22 -	DUVRI.	14

ART. 23 -	CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO	14

ART. 24 -	PENALITÀ	14

ART. 25 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16

ART. 26 -	FORO GIURIDICO COMPETENTE.	17

ART. 27 -	SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE	17

Allegato A - ELENCO DEI COMUNI	18

Allegato B - ELENCO PREZZI UNITARI	19

ALLEGATO C – DUVRI	21

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

# OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di vuotatura e pulizia da liquami, fanghi, morchie e sabbie in vasche, pozzi, canali, serbatoi e tubazioni posti all’interno degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni di sollevamento delle acque reflue di gestione ACEA  P.I. SPA nei comuni dell’area omogenea 17 (Val Susa) dell’ATO Torinese n. 3 (allegato A) compreso il  trasporto dei materiali estratti verso gli impianti di smaltimento rifiuti indicati dal Servizio Depurazione di ACEA P.I. SPA.

Gli interventi sono quelli resisi necessari in base a programmi di manutenzione programmata ma anche quelli urgenti e quelli in pronto intervento, infatti è compresa nel servizio la reperibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto garantendo la pronta disponibilità dei mezzi richiesti entro il termine massimo di un’ora dalla chiamata.

In termini puramente statistici e sulla base della contabilità degli anni precedenti si può segnalare la seguente frequenza indicativa di richiesta dei mezzi richiesti:

- 50 % dei casi: mezzo di capacità utile da 20 a 30 mc;

- 20 % dei casi: mezzo di capacità utile da 10 a 15 mc;

- 20 % dei casi: mezzo di capacità utile  da 6 a 9 mc;

- 8 % dei casi: mezzo di capacità utile da 2,5 a 5 mc;

- 2 % dei casi: mezzo a trazione integrale 4x4 di capacità utile minima 2,5 mc.

L’intervento dell’operaio in assistenza al conduttore/operatore dell’autospurgo incide in termini statistici sul 10% dell’importo dell’appalto. L’operaio in assistenza al conduttore /operatore è richiesto in maniera esclusiva dal Servizio Depurazione di ACEA P.I. SPA. per gli interventi di particolari condizioni di rischio sicurezza ed in funzione della tipologia dell’intervento.

Per conduttore/operatore si intende l’autista dell’autospurgo che nel caso in cui non sussistano le condizioni del  punto precedente effettua le operazioni oggetto dell’appalto in autonomia.

Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza dei luoghi di lavoro, delle distanze e percorsi per raggiungerli e della consistenza degli impianti e delle stazioni di sollevamento.

ACEA P.I. SPA si riserva la possibilità, in caso di urgenze o problematiche, di far effettuare all’ l’Appaltatore gli interventi che riterrà di sua convenienza, senza alcuna limitazione sulla ubicazione, durata e senza che l’Appaltatore abbia diritto ad elevare per questo eccezioni e reclami.

Il servizio si svolgerà di norma presso gli impianti di depurazione localizzati nei comuni appartenenti ai territori sopra menzionati. Tuttavia l’Appaltatore potrà essere chiamato, nel corso dell’esecuzione del presente appalto, ad effettuare servizi su infrastrutture nuove e/o diverse. Non si esclude infatti che l’Impresa aggiudicataria di un lotto debba intervenire, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, anche su impianti ACEA P.I. SPA esterni alla zona di aggiudicazione. Tale circostanza non potrà costituire motivo per l’ Appaltatore

per chiedere variazione del prezzo contrattuale come sopra fissato o compensi aggiuntivi, anche se dovessero manifestarsi maggiori difficoltà di esecuzione.

# AMMONTARE DELL’APPALTO

L’ammontare del Servizio è preventivato in € 298.300,00  (duecentonovantottomilatrecento/00), di cui 298.000 € per il servizio e 300 € per oneri per riduzione/eliminazione delle interferenze.

# TIPOLOGIA DEL CONTRATTO e PREZZI

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara costituiscono i prezzi unitari contrattuali. Sui prezzi della manodopera, il cui riferimento è il listino provinciale della manodopera edile in vigore alla data di stipula del contratto, il ribasso si applica alla percentuale del 24,30 % per spese generali ed utili d’impresa. L’operaio aggiunto all’autista è remunerato facendo riferimento all’inquadramento di “operaio comune”.

La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione dei lavori presuppone l'implicita conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo del servizio, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti.

All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori;  non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma del codice civile. E’ fatto salvo il disposto dell’art. 133, D.Lgs. 163/2006.

Dovendosi eseguire attività per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all’utilizzo dei prezzi unitari contenuti nell’Elenco prezzi della Regione Piemonte, vigenti alla data dell’appalto.

# DURATA DELL’APPALTO

Il contratto ha la durata di  due anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque è valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e del pubblico servizio, l’Impresa si impegna a proseguire nell’esecuzione del contratto qualora la Società ne ravvisi la necessità, sia oltre la scadenza prevista sia nei casi previsti dall'art. 154, 1° c. del Regolamento e  sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo contratto. Tale proroga contrattuale - fermo restando il rispetto dei limiti indicati all'art. 154, 1° c. Regolamento - non potrà essere inferiore ad un mese nè superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e modalità previsti dal presente Capitolato, senza che l’impresa possa vantare compensi aggiuntivi

Nel corso della durata del contratto i corrispettivi economici indicati si intendono invariabili.

In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, ACEA P.I. SPA avrà facoltà di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

# REQUISITI DELL’APPALTATORE

Tutti gli interventi del presente appalto saranno effettuati sugli impianti di depurazione e sulle stazioni di sollevamento nei comuni dell’Area Omogenea n. 17 , le cui caratteristiche sono considerate note all’Appaltatore.

Data l’estensione del territorio e le problematiche legate ad una corretta gestione del servizio, l’Appaltatore deve assicurare la disponibilità e l’efficienza , per tutto il periodo del Servizio, dei seguenti automezzi ed attrezzature che dovranno essere di proprietà dell’appaltatore  stesso:

- n. 1 automezzo attrezzato con autobotte, vuota da liquidi e da materiali solidi, di capacità (comparto sporco) da 2,5 a 5 mc, combinato con canal-jet, decompressore , con  naspo girevole a bandiera equipaggiato con almeno 100 m di tubo

(codice prezzo: 08.P02.A10.005);

- n. 1 automezzo attrezzato con autobotte, vuota da liquidi e da materiali solidi, di capacità (comparto sporco) da 6 a 9 mc, combinato con canal-jet, decompressore, con  naspo girevole a bandiera equipaggiato con almeno 100 m di tubo

(codice prezzo: 08.P02.A10.005);

- n. 1 automezzo attrezzato con autobotte, vuota da liquidi e da materiali solidi, di capacità (comparto sporco) da 10 a 15 mc combinato con canal-jet, decompressore, con  naspo girevole a bandiera equipaggiato con almeno 100 m di tubo

(codice prezzo: 08.P02.A10.010);

- n. 1 automezzo quattroassi attrezzato con autobotte, vuota da liquidi e da materiali solidi, di capacità (comparto sporco) da 20 a 30 mc, combinato con canal-jet, decompressore, con  naspo girevole a bandiera equipaggiato con almeno 100 m di tubo

(codice prezzo: 08.P02.A10.015);

- n. 1 automezzo attrezzato con autobotte, vuota da liquidi e da materiali solidi, di capacità (comparto sporco)  minimo 2,5 mc, combinato con canal-jet, trazione integrale 4x4, con  naspo girevole a bandiera equipaggiato con almeno 100 m di tubo (codice prezzo: 08.P02.A10.005);

Dei 5 automezzi richiesti almeno 1 dovrà essere fornito di monopompa.

- n.1 motopompa carrellata di portata minima 1.300 l/min.

La disponibilità dei mezzi di cui sopra dovrà essere comprovata dopo l’aggiudicazione provvisoria tramite la presentazione dei seguenti documenti:

- documenti di proprietà o di noleggio;

- documentazione fotografica fronte retro e laterali, in formato A4 per posa, degli autospurghi proposti corredata da una scheda tecnica identificativa del mezzo;

- copia del documento di circolazione;

- copia del libretto di manutenzione.

ACEA P.I. SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare i mezzi proposti.

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica da parte dei tecnici ACEA del parco mezzi e della loro disponibilità comprovata tramite l’esame della documentazione anzidette nonché eventuali verifiche in campo.

Detti mezzi, a giudizio insindacabile di ACEA P.I. SPA, potranno essere chiamati ad operare singolarmente o contemporaneamente nell’arco della giornata.

La stazione appaltante si riserva la facolta’ di non impiegare tutti i mezzi messi a disposizione dall’Appaltatore e per questo l’ Appaltatore non puo’ richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.

L’Appaltatore deve inoltre essere iscritto all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 4 e nella categoria 5 dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 ed autorizzato al trasporto dei rifiuti ai codici CER 190802, 190805, 200306.

L’Appaltatore dovrà ottenere la licenza al conferimento dei rifiuti ai codici di cui sopra presso gli impianti di smaltimento di SMAT S.p.a. e sottoscrivere il regolamento redatto da ACEA P.I. relativo alle modalità di conferimento presso gli impianti di depurazione autorizzati gestiti da ACEA P.I. Questo requisito è condizionante per l’aggiudicazione definitiva.

L’Appaltatore deve avere ottemperato agli adempimenti legislativi attuali e previsti dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. attraverso l’avvenuta iscrizione al  SISTRI e la richiesta di installazione della Black Box.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali.

# DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1) Requisiti generali

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità e esperienza; l’esecuzione del servizio dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell’operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’ Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l’ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997  e s.m.i., del D.Lgs n. 99 del 27/01/1999 e  D.Lgs n.152 del 03/04/2006.

Le aree intorno ai chiusini dei pozzetti o alle griglie al termine dell’intervento vanno lasciate opportunamente pulite.

Al termine del carico/scarico dell’automezzo, l’appaltatore dovrà provvedere a pulire l’area  lasciando la pavimentazione perfettamente pulita .

Particolare cura dovrà essere prestata dal personale dell’ Appaltatore nell'esecuzione delle operazioni di apertura e ricollocazione dei coperchi di chiusura delle camerette, affinché le eventuali guarnizioni per l'eliminazione dei giochi dovuti all'usura, non vengano deteriorate o cadano entro le condotte; in tal caso sarà onere dell’ Appaltatore il loro reintegro.

Sono comprese tutte le operazioni inerenti e propedeutiche agli interventi richiesti con l'utilizzo di attrezzature necessarie, la manodopera occorrente e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria. L’approvvigionamento dalla rete idranti pubblica o delle pertinenze dell’impianto deve essere preventivamente autorizzato dal gestore della rete stessa.

Le operazioni di intervento sono effettuate in aree e strade frequentate da personale ed attrezzature ACEA P.I. SpA o di altre ditte incaricate da ACEA P.I. SpA, pertanto particolare attenzione dovrà essere posta ad eventuali situazioni a rischio.

L’Appaltatore dovrà rispettare i limiti di velocità e la segnaletica stradale interna agl’impianti.

Dovrà altresì porre la massima attenzione a non disperdere materiale lungo la rete viaria.

Preliminarmente alle operazioni oggetto del servizio l’Appaltatore dovrà predisporre la segnaletica, secondo il Codice della Strada, necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale. Inoltre gli operatori, ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti da lavoro fluorescenti e rifrangenti.

L’ Appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei liquami e materiali di risulta con trasporto all'impianto di smaltimento indicato da ACEA P.I. SpA.

Ogni trasporto e conferimento deve essere obbligatoriamente accompagnato da formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato secondo le indicazioni richiamate all’art 9.

I veicoli di trasporto , dovranno sempre avere assicurata (a cura e spese dell’appaltatore) la regolare copertura del carico trasportato ed ottemperare a tutte le prescrizioni del DM 406 del 25/11/1998 e s.m.i.

Il trasporto agli impianti di smaltimento dovrà avvenire percorrendo gli itinerari più brevi e veloci concordati, non oltre i tempi massimi di percorrenza prestabiliti,  salvo che non intervengano situazioni di emergenza quali guasto all’automezzo, perdita accidentale del carico, interruzioni stradali, ecc. che non consentano di ultimare il conferimento nei tempi stabiliti.

In tal caso bisognerà motivare al Responsabile del Servizio ACEA P.I. SPA l’eventuale variazione di percorso, i tempi ed il luogo di sosta e l’ora della successiva ripartenza.

L’Appaltatore prende atto che il servizio si effettua su opere esistenti in esercizio, pertanto il servizio dovrà essere condotto con particolare cautela e mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e la continuità dell’esercizio.

AI termine di ogni intervento l’Appaltatore  dovrà predisporre la seguente documentazione:

- rapporto o bolla di lavoro, da consegnare immediatamente in copia all’operatore di ACEA P.I. SpA, nel quale dovranno essere riportati i dati identificativi dell'automezzo impiegato, località in cui è avvenuto l'intervento, descrizione dello stesso, estensione e diametro dei condotti spurgati o quantità dei manufatti puliti, durata oraria; tale documento dovrà essere controfirmato dall'incaricato di ACEA P.I. SpA che ha seguito i lavori;

2) Prestazioni

L’ Appaltatore dovrà fornire automezzi idoneamente attrezzati per:

- rimuovere ed asportare sabbie e materie solide e/o organiche dal fondo e dalle pareti di condotte fognarie, camerette, caditoie, vasche di raccolta con o senza pompe sommergibili, in modo da ripristinare le ottimali condizioni di esercizio; la pulizia delle vasche, se necessario, sarà eseguita anche dall'interno ed il personale operante dovrà essere equipaggiato allo scopo, secondo le norme di sicurezza vigenti.

- disintasamento di condotte: lavaggio con acqua ad alta pressione di tubazioni di qualsiasi sezione e materiale, utilizzate per il convogliamento di liquami fognari, per ripristinarne il regolare funzionamento, con contemporanea aspirazione dell'acqua di lavaggio.

- vuotatura di liquami, fanghi, morchie e sabbie da vasche, pozzi, canali e tubazioni posti all’interno degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento compreso il trasporto dei materiali estratti presso gli impianti di smaltimento.

L'automezzo richiesto per i lavori e/o le assistenze del caso, dovrà arrivare sul luogo dell'intervento predisposto al massimo delle sue capacità operative:

- dovrà essere condotto da persona esperta ed adeguatamente preparata al suo utilizzo;

- dovrà essere fornito di carburante, acqua per i lavaggi, materiali di normale consumo, tutte le normali attrezzature per eseguire i lavori di cui trattasi, quali:

- Teste fresanti per la rimozione di radici e/o altri corpi occludenti i manufatti;

- Ugelli bilanciati di diverse dimensioni e forme completi di stabilizzatori;

- Palloni otturatori per diametro tubazioni DN 150-1000 mm (a richiesta);

- Spazzoloni, pale, secchielli, tute monouso, guanti,stivali, cuffie, mascherine, tutta      la attrezzatura in materia di sicurezza tipo imbragature corde, scale ecc.. ;

- la cisterna dello sporco dovrà essere vuota sia da liquidi che da materiali solidi.

La prestazione, ai fini del riconoscimento economico, avrà inizio con l'arrivo del mezzo sul luogo di impiego e terminerà con la conclusione dell'intervento di scarico, nella contabilizzazione delle ore di intervento sono esclusi i tempi di viaggio dalla sede dell’appaltatore ai luoghi di intervento e viceversa e un’ora minimo per la pausa pranzo.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali.

# MEZZI, MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO

Gli automezzi necessari allo svolgimento del servizio dovranno risultare di disponibilità dell’Appaltatore che  è l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi o quant’altro necessario per la circolazione dei mezzi compresa la licenza per il trasporto in conto terzi e l’autorizzazione per la portata utile.

L’appaltatore dovrà dimostrare prima di iniziare il servizio di avere la disponibilità di tutte le attrezzature e degli automezzi richiesti in sede di gara e dovrà consentire il relativo controllo ed accettazione da parte del Responsabile del Servizio Depurazione.

Tutti i mezzi devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.

In considerazione del fatto che l’Appaltatore rappresenta l’immagine di ACEA P.I. SpA, tutti i mezzi dovranno essere privi di adesivi, calendari, tendine ecc.

Qualora qualsiasi automezzo o strumentazione venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I. SpA questo dovrà essere sostituito dall’appaltatore entro il termine assegnato.

Per l’esecuzione del servizio, l’Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le direttive di ACEA P.I. Spa ed agli ordini che dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio. In funzione della scheda tecnica dei mezzi presentata in fase di appalto ACEA P.I. ordinerà in funzione delle esigenze di servizio in modo specifico l’autospurgo necessario.

Sotto l’espressione generica “materiali ed attrezzature”, citata nel  presente Capitolato, si intende compreso tutto quanto impiegato per la disotturazione, la pulizia, il carico ed il trasporto dei residui estratti ed i servizi accessori richiesti.

Ovvero devono intendersi attrezzature: tubazioni rigide e flessibili, tubi per alta pressione, giunti aggancio rapido, guarnizioni ugelli, pale, raschietti, scale, ponteggi, segnaletica stradale, ecc...

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc... dei mezzi e dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonchè le forniture di impianto e di esercizio, d’ufficio, cancelleria, bollettari, stampati ecc.. sono a carico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dovrà inoltre dimostrare, prima di iniziare il servizio, di avere la disponibilità di tutte le attrezzature e gli automezzi richiesti in sede di gara e dovrà consentire il relativo controllo ed accertamento da parte della Stazione Appaltante.

Le attrezzature non ritenute idonee dovranno essere sostituite subito. Analogo controllo sui materiali dovrà essere fatto in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.

Le attrezzature fornite ed impiegate dall’Appaltatore dovranno essere omologate dal preposto ente di controllo e tenute in perfetta efficienza.

Il servizio non dovrà essere sospeso neppure parzialmente in caso di fermata degli automezzi per le necessarie riparazioni.

In tal caso detti automezzi dovranno essere immediatamente sostituiti con altri veicoli, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Tutti i materiali dovranno essere mantenuti in stato di decoroso ed in perfetto funzionamento; qualora qualsiasi materiale venisse riscontrato inservibile, la Stazione Appaltante ne ordinerà la sostituzione e l’Appaltatore dovrà provvedere entro il termine assegnato.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali.

# TEMPISTICHE DEGLI INTERVENTI

L'Appaltatore è obbligato a fornire, a semplice richiesta verbale o scritta dal Servizio Depurazione ACEA P.I. SPA, mezzi d'opera e personale in numero sufficiente ad eseguire gli interventi secondo le seguenti modalità:

- Interventi programmati

Gli interventi programmati sono quelli di ordinaria manutenzione.

Gli interventi di manutenzione programmata verranno effettuati entro la fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, previo ordine all’Appaltatore mediante fax o posta elettronica entro le ore 18.00 del giorno lavorativo precedente. L’Appaltatore ha l’obbligo di trovarsi sul luogo dell'intervento all'orario stabilito nella comunicazione inviata da ACEA P.I. SPA. La contabilizzazione delle ore di intervento decorrerà dall’ora di arrivo in cantiere fino al’avvenuto scarico presso l’impianto di smaltimento, nella contabilizzazione delle ore di intervento sono esclusi i tempi di viaggio dalla sede dell’appaltatore ai luoghi di intervento e viceversa e un’ora minimo per la pausa pranzo.

- Interventi urgenti

Tali prestazioni consistono in interventi dichiarati urgenti ad insindacabile giudizio di ACEA P.I. SpA, richiesti senza preavviso durante il normale orario di lavoro. L’Appaltatore ha l'obbligo di intervenire sul posto di lavoro entro 1 (una) ora dalla richiesta di ACEA P.I. SpA. Sono altresì interventi urgenti tutte le prestazioni richieste durante il servizio di reperibilità e pronto intervento.

- Interventi in servizio di reperibilità e pronto intervento

Al di fuori del normale orario di lavoro e nei giorni festivi, il servizio di reperibilità e pronto intervento dovrà essere assicurato dall’Appaltatore per tutto il periodo previsto contrattualmente. L’Appaltatore ha l'obbligo di intervenire sul posto di lavoro entro 1 (una) ora dalla richiesta di ACEA P.I. SpA.

Per garantire gli interventi urgenti e il servizio di reperibilità e pronto intervento l’Appaltatore  dovrà predisporre un recapito telefonico funzionante 24 ore su 24 e garantire la disponibilità dei mezzi richiesti nei limiti di tempo sopra fissati.

Gli interventi urgenti e il servizio di reperibilità e pronto intervento dovranno essere portati completamente a termine senza interruzioni di sorta e con la massima celerità possibile.

Per gli interventi in servizio di reperibilità e pronto intervento sarà riconosciuta una maggiorazione dei corrispettivi, da applicarsi limitatamente alle prestazioni svolte, secondo quanto di seguito riportato:

- lavoro notturno (tra le 22,00 e le 6,00): 30%;

- lavoro festivo: 30%.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e la  mancata esecuzione di interventi urgenti e in servizio di reperibilità e pronto intervento darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali, oltre all’applicazione delle penali previste all’art.24.

# DOCUMENTI DI TRASPORTO E TAGLIANDI PESO

- La corretta tenuta e la compilazione per le parti di competenza dei documenti di viaggio è a totale carico dell’assuntore del servizio.

- Ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere gestito in conformità alle norme vigenti (scheda SISTRI).

- Qual’ora per esigenze di ACEA P.I. si ordina all’appaltatore un intervento di pulizia sulle reti o condotte fognarie il trasportatore si fa carico del rifiuto e si individua come produttore dello stesso annotando sul  documento di trasporto la dicitura “cantiere Smat via…….”

# NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Sono contrattualmente vincolanti:

- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture pubblici e in particolare il D.Lgs. 163/2006;

- le vigenti norme tecniche sulla specifica materia del servizio da eseguire

- le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D. Lgs 81/2008.

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti e subappalti, vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonchè le disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro, dell’I.S.P.E.S.L., delle A.S.L., degli Enti previdenziali, delle Autorità militari, ecc...

Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

L’Appaltatore sarà inoltre tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del contratto.In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalla seguente normative:

Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002;

D.Lgs n. 99 del 27/1/1992;

D.M. n. 406 del 25/11/1998;

D.Lgs n. 22 del 05/02/1997 (decreto RONCHI e successivi decreti attuativi);

D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 ;

Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e di Igiene Urbana dei Comuni interessati.

Fermo quanto successivamente specificato, l’Appaltatore sarà il solo responsabile dell’organizzazione e della qualifica del personale operativo necessario per un idoneo servizio.

L’Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni.

I prezzi unitari di contratto sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dagli adempimenti legislativi in ordine alla sicurezza ed igiene del lavoro da parte dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

# DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

- l’elenco Prezzi Unitari

- DUVRI redatto dalla stazione Appaltante;

- POS dell’Aggiudicatario.

# DISPOSIZIONE SULL’ORDINE DEI LAVORI

Gli interventi saranno generalmente eseguiti a seguito di ordine scritto o richiesta telefonica del Responsabile del Servizio Depurazione ACEA P.I. SPA o da un suo delegato con indicazione degli automezzi richiesti con data ora e luogo intervento.

L’Appaltatore dovrà annotare per ogni richiesta data, ora e nome del richiedente.

L’Appaltatore dovrà designare un incaricato che si occupi della ricezione delle richieste d’intervento e coordinamento dell’ attività logistica.

# CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE  - PAGAMENTI

La contabilizzazione del servizio sarà effettuata a misura sulla base dei prezzi unitari stabiliti nell’elenco allegato ai quali viene applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, in relazione alle quantità effettivamente impiegate o assimilate riferite ad ogni singola prestazione,  in stati di avanzamento mensili, relativi al servizio contabilizzato durante il mese.

La contabilità del servizio verrà redatta in base agli ordini di lavoro ed ai rimessi delle prestazioni effettuate, che dovranno sempre essere redatti giornalmente in contraddittorio e controfirmati da ACEA P.I. SpA e dall’Appaltatore; quest’ultimo provvederà, con frequenza mensile, a presentare un riassunto dei servizio effettuati sulla base dei predetti rimessi.

Si ribadisce che non verranno riconosciute prestazioni non riportate sugli appositi modelli e controfirmate da ACEA P.I..

Con tali corrispettivi l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da ACEA P.I. SpA per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a maggiori o nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto da ACEA P.I. SpA con il pagamento del prezzo convenuto.

La partecipazione dell'Appaltatore alla gara per l'aggiudicazione del servizio presuppone l'implicita conoscenza da parte dell'Appaltatore di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo delle opere, per cui l'Appaltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.

Per ogni pagamento in conto ACEA P.I. SpA comunica l’importo da fatturare con invito a presentare la relativa fattura .

L’emissione da parte dell’Impresa delle fatture è subordinata all’avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. Prima dell’emissione del certificato di pagamento la D.L. verificherà la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC e verificherà il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate. Ad avvenuta ricezione del DURC con esito positivo potrà essere emesso il certificato di pagamento e quindi potrà essere emessa la fattura.

Il pagamento della fattura avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

All’Appaltatore  verrà corrisposta la liquidazione finale a seguito dell’approvazione da parte di ACEA P.I. SpA, del certificato di regolare esecuzione, redatto entro 6 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

All’Appaltatore  verranno corrisposti i costi per la sicurezza così come specificati nel DUVRI dell’attività liquidati 50% nel primo S.A.L. e 50% nel dodicesimo S.A.L.

# CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il controllo del servizio compete al Responsabile del Servizio Depurazione.

L’inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal succitato Responsabile mediante apposito verbale, che verrà notificato all’Appaltatore.

L’Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica; trascorso inutilmente questo tempo o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili saranno applicate le penalità previste dall'Art. 24 del presente Capitolato a scalare dalla contabilità del mese corrente.

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che la Appaltatore ha in corso con ACEA P.I. SpA. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi è dovuta l’immediata reintegrazione dell’importo della cauzione.

L’Appaltatore in sede di contabilità finale potrà avanzare sulle sanzioni applicate giustificate riserve, in merito alle quali deciderà  ACEA P.I. SpA.

# RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE

L’appaltatore dovrà designare un proprio rappresentante (responsabile tecnico dei lavori) provvisto della necessaria preparazione professionale e competenza, il cui nominativo dovrà essere partecipato contestualmente all’aggiudicazione dell’Appalto. Eventuali sostituzioni del responsabile con altro soggetto dovranno essere comunicate prontamente all’Amministrazione aziendale.

Il suddetto responsabile tecnico dell’Appaltatore dovrà assicurare una completa e costante disponibilità e reperibilità, come indicato all’art.8 e 16.

# REPERIBILITÀ

L’Appaltatore ha il compito di indicare e mantenere aggiornato il proprio recapito telefonico, fax e telefono portatile cellulare al quale potranno essere inoltrate le richieste di intervento da parte di ACEA P.I. SPA, sia programmate che urgenti che di pronto intervento.

Le richieste di intervento saranno inoltrate all’Appaltatore dal personale tecnico ACEA P.I. SPA.

Nel caso di chiamate per interventi urgenti e di pronto intervento l’Appaltatore dovrà garantire l’intervento entro un’ora dalla richiesta dei referenti ACEA P.I. SPA.

Per gli interventi urgenti e di pronto intervento, il mancato intervento entro un’ora dalla richiesta dei referenti ACEA P.I. SPA comporterà l'applicazione della penalità prevista dall'Art. 24 del presente Capitolato.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali.

# OPERE ESCLUSE E RISERVATE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di servirsi di altre ditte per eseguire quegli interventi che riterrà di sua convenienza, senza alcuna limitazione sulla natura, ubicazione, durata ed importo e senza che l’Appaltatore abbia diritto ad elevare per questo eccezioni, reclami o richieste dei servizi appaltati.

L’Appaltatore sarà comunque tenuta a provvedere tempestivamente a tutto il materiale ed al personale che gli  fosse richiesto per la prestazione dei servizi assegnati.

# COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore, prima della firma del contratto, deve costituire a garanzia degli obblighi assunti, apposita garanzia fidejussoria.

Al termine del Servizio lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla Stazione appaltante subordinatamente all’avvenuta liquidazione finale della contabilità e dell’accettazione della medesima da parte dell’Appaltatore nonchè alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza.

L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni svolte dal proprio personale con negligenza, imperizia o per mancata informazione/formazione relativa ai rischi ed alle misure di prevenzione da adottare.

Compete all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del Servizio. Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA P.I. SPA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro di cui al presente contratto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc.

L’Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere tutti i danni risentiti da ACEA P.I. SPA e da terzi in dipendenza da fatti inerenti il proprio operato ed a sollevare ACEA P.I. SPA da ogni richiesta di risarcimento.

L’Appaltatore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio stipulando con primaria compagnia di assicurazione e per tutta la durata del contratto idonea polizza assicurativa a favore di ACEA P.I. SpA a copertura di eventuali responsabilità di importo di € 1.000.000,00 (unmilione) per ogni sinistro con il limite di 500.000 € per danni a persone e 500.000 € per danni a cose con esplicita clausola relativa a danni ambientali con esclusione di qualsiasi franchigia.

La copertura assicurativa dovrà espressamente richiamarsi al contenuto del contratto di cui la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e quindi ben conoscere.

# ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE.

1.	Sono da considerarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto anche i seguenti oneri, oltre a quanto citato:

- l’uso continuo o no dei macchinari e del relativo personale anche con orari variabili;

- il mancato utilizzo dei mezzi a causa di disfunzioni di servizio, scioperi, manutenzioni agli impianti ACEA P.I. SPA.;

- danni agli immobili, alle strutture di ogni genere ed agli impianti causati per incuria e/od imperizia. Inoltre la responsabilità di incidenti ed imperizia nell’uso dei macchinari è a totale carico dell’Appaltatore.

2.	Oltre a quanto citato nei precedenti articoli sono da considerarsi obblighi a carico dell’Appaltatore quelli di seguito citati:

-  l’adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;

- l’installazione dei mezzi d’opera, in relazione all'entità dell'intervento, secondo i più moderni e perfezionati metodi per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dell’intervento commissionato;

- le segnalazioni, se necessario, diurne e notturne e le tabelle di transito interrotto e di pericolo e le altre misure di sicurezza nonché, difese, presidi, staccionate, parapetti e quant'altro può occorrere per l’incolumità di persone, animali e cose;

-  il comportamento corretto nei rapporti che si intrattengono con il personale ACEA P.I. SPA;

-  lo scrupoloso rispetto del DUVRI redatto da ACEA P.I. SPA;

-  il mantenimento per ogni posto di lavoro della condizione più salubre possibile;

-  il risarcimento degli eventuali danni alle attrezzature esistenti causati durante le operazioni;

-  il rispetto dei limiti di carico di cui all’art. 167 del Nuovo Codice della Strada. A tale riguardo la Committente non autorizza trasporti di quantità di rifiuto eccedente la portata massima consentita degli automezzi.

3.	L’Appaltatore assume ogni responsabilità per tutta l’attività relativa alla operazione di intervento , trasporto e conferimento , ed ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente contratto, sollevando ACEA P.I. SPA da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale o sussidiaria.

4.	L’Appaltatore è responsabile verso l’ACEA P.I. SPA del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti.

5.	L’Appaltatore dovrà rispondere anche dell’operato dei suoi dipendenti e la Committente avrà la facoltà di ordinare l’allontanamento dal servizio di quelli per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti.

6.	Nella conduzione e gestione del servizio, l’Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

7.	L’Appaltatore si obbliga pertanto per sé, i suoi successori ed aventi causa a tenere l’Amministrazione rilevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta od azione presente o futura in dipendenza dell’avvenuta aggiudicazione.

# PERSONALE

L’Appaltatore dovrà applicare per il proprio personale dipendente il CCNL di riferimento siglato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e la contrattazione nazionale e territoriale di riferimento.

Prima della consegna del servizio, l’Appaltatore dovrà fornire i seguenti documenti:

- elenco dei dipendenti impiegati con propria posizione previdenziale ed assicurativa;

- copia conforme all’originale del libro matricola aggiornato.

# IGIENE DEL LAVORO

Le prestazioni comprese nel servizio appaltato e da svolgersi presso le infrastrutture ACEA P.I. SPA devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’Appaltatore è responsabile della sicurezza e salute dei propri lavoratori conformemente ai documenti di valutazione del rischio connessi all’attività ed alle altre prescrizioni disposte  dal Dlgs 81/2008. Dovrà  quindi in particolare provvedere  per le specifiche attività alla formazione/informazione, fornitura delle necessarie attrezzature e dpi, vigilanza sanitaria in conformità ai disposti di legge.

L’Appaltatore  è tenuto a  predisporre tutti gli accorgimenti e le  indicazioni inerenti l’igiene e la sicurezza del lavoro attenendosi a tutte le disposizioni dettate dalla vigente normativa ed a segnalare tempestivamente ad ACEA P.I. SPA gli interventi strutturali che si rendessero necessari.

L’Appaltatore dovrà:

- fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio, anche tutto l’occorrente per rendere l’attività meno disagevole possibile;

- far utilizzare ai propri dipendenti tutti i “dispositivi di protezione, individuale e collettiva” di seguito elencati a titolo esemplificativo, opportuni relativamente alle mansioni svolte, così come previsto dalla vigente normativa, in particolare in relazione ad attività che comportino il rischio derivato dal possibile contatto e/o ingestione di materiali biologici, nonché in ambienti rumorosi:

  - guanti di protezione impermeabili

  - facciali filtranti e/o maschere

  - tute monouso

  - cuffie antirumore

  - stivali

- far rispettare i seguenti divieti ed obblighi:

  - divieto di fumare durante il lavoro;

  - divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro;

Si fa inoltre presente che il personale aziendale che opera nel settore depurativo è sottoposto a profilassi vaccinale relativamente a:

- tetano (obbligatorio);

- epatite tipo A e B (per gli operatori che lo richiedano);

- tifo (per gli operatori che lo richiedano).

L’Appaltatore non può comunque iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

# DUVRI.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ACEA P.I. SpA ha individuato nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi) i rischi specifici esistenti nelle infrastrutture presso le quali dovrà operare l’Appaltatore e le conseguenti misure di prevenzione collettive e personali.

L'appaltatore dovrà comunicare ad ACEA P.I. SpA entro 10 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio eventuali osservazioni e modifiche in merito al DUVRI allegato al progetto in argomento.

Il DUVRI è parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel DUVRI previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

# CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ed è motivo di rescissione del contratto .

Nei casi ove il subappalto dovesse essere necessario dovrà essere preventivamente autorizzato da ACEA P.I. SPA.

In tutti i casi di subappalto, l’Appaltatore  titolare del servizio resterà comunque ugualmente sola ed unico responsabile, nei confronti di ACEA P.I. SPA, sollevando il committente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione del servizio subappaltato.

In caso di subappalto non autorizzato ACEA P.I. SPA può recedere dagli impegni contrattuali senza alcun preavviso ed onere a suo carico.

# PENALITÀ

Per gli interventi urgenti e di pronto intervento il mancato intervento nel tempo stabilito all'Art. 1, ovvero oltre un’ora dalla chiamata,  comporterà l’applicazione di una penale pari a € 300,00 (trecento/00).

Per gli interventi programmati, per ogni giorno di ritardo nell'inizio o nell’ultimazione oltre al termine previsto del servizio e per ogni giorno di sospensione dello stesso non autorizzato verrà applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di € 500,00 (cinquecento/00) per i successivi.

Per gli interventi programmati il ritardo oltre un’ora rispetto all’orario stabilito dalla comunicazione di richiesta intervento trasmessa da ACEA P.I. SpA comporterà l’applicazione di una penale pari a € 260,00 (duecentosessanta/00).

La Stazione Appaltante, in caso di mancato o ritardato intervento, ha la facoltà di provvedere direttamente nel modo più rapido e di sua convenienza, all’esecuzione di tale intervento con addebito all’Appaltatore dei danni e delle maggiori spese sostenute.

Il mancato intervento si configura come grave inadempimento contrattuale ovvero costituisce motivo per cui ACEA P.I. Spa può chiedere la risoluzione del contratto.

L’intervento effettuato dall’Appaltatore in modo non regolare secondo le prescrizioni del presente capitolato (articoli  5,6,7,8 e 9) e di buona norma tecnica comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di € 260,00 (duecentosessanta/00). Nel caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate.

L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale  di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.

Qualora l’appaltatore utilizzi mezzi di portata utile diversa da quelli richiesti dalla DL verrà applicata una penale di 500 €/giorno.

L’utilizzo non autorizzato di dotazioni della Stazione Appaltante comporterà l’applicazione di una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) oltre alla detrazione dell’importo delle operazioni in tal modo effettuate.

Inoltre, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale ACEA P.I. SPA

| mancato uso di DPI | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |
| --- | --- | --- | --- |
| uso di vestiario indecoroso | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |
| mancata o incompleta installazione segnaletica stradale intervento | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |
| mancata pulizia quotidiana dell’area di lavoro | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |
| mancato allontanamento dei materiali residui a servizio ultimato | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |
| mancata o incompleta compilazione delle registrazioni | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio di ACEA P.I. SpA la grave inadempienza che risolve il contratto, ACEA si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta.

Qualora l’importo della penalità superi il 10% dell’importo contrattuale annuo si darà avvio alla procedura di rescissione del contratto per grave inadempimento come previsto dal successivo art 25.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale.

# RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi seguenti:

- gravi reati, gravi ritardi, gravi inadempimenti, gravi irregolarità;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla regolarità del rapporto di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;

- abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cesssione anche parziale del contratto;

- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute  agli art. 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10  e le inadempienze della fattispecie elencata all’art. 24 (penalità) si configurano come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

Si configura altresì come grave inadempimento contrattuale e dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto la mancata osservanza delle condizioni minime di carattere tecnico necessarie per la partecipazione all’appalto contenute nel bando di gara, ovvero la disponibilità delle attrezzature di cui all’art.5 e la decadenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 4 e nella categoria 5 dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.

L’appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine di contratto; qualora egli non si presenti, il responsabile del Servizio, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi ne per danno morale, ne per lucro cessante o danni emergenti.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo ad ACEA P.I. SpA il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’ Appaltatore inadempiente.

L’affidamento a terzi viene notificato all’ Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ACEA P.I. SpA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Queste sono prelevate dal deposito cauzionale e, qualora questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti di ACEA P.I. SpA sui beni della Appaltatore. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione per inadempimento ACEA P.I. SpA può valersi, gratuitamente, di tutto il materiale di proprietà e pertinenza dell’Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio in economia o anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.

L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;

La cauzione prestata dall’Appaltatore dichiarato inadempiente viene incamerata dall’Amministrazione.

# FORO GIURIDICO COMPETENTE.

E’ esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. Il Foro Giuridico competente è quello di Pinerolo.

# SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1.	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2.	Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la presente scrittura è registrabile in caso d’uso.

ALLEGATI

- ELENCO COMUNI

- DUVRI

- ELENCO PREZZI UNITARI

# Allegato A - ELENCO DEI COMUNI

Bardonecchia Cesana Torinese Chianocco Chiomonte Claviere Exilles Giaglione Gravere Mompantero Novalesa Pragelato Salbertrand Sauze di Cesana Sestriere Venaus Venaus Oulx

# Allegato B - ELENCO PREZZI UNITARI

|  | OPERAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Compenso orario |  |  |  |
| 08.P02.A10 | Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego |  |  |  |
|  |  | 005) "Capacita' decompressore minimo 4.000 l aria/min; pressione pompa fino a 200 atm con massa d'acqua inferiore 200 l/min ed una capacita' di carico fino a 9 m³" | ora | 54,00 |
|  |  | 010) "Capacita' decompressore minimo 27.000 l aria/min; pressione pompa pari a 200 atm con massa d'acqua pari 200 l/min ed una capacita' di carico tra 10 e 15 m³" | ora | 64,00 |
|  |  | 015) "Capacita' decompressore minimo 33.000 l aria/min; pressione pompa pari a 200 atm con massa d'acqua pari o maggiore di 200 l/min ed una capacita' di carico di 20 m³ ed oltre" | ora | 73,00 |
| 08.P02.A20 | Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento ed il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore: |  |  |  |
|  |  | 005) Della potenza fino a 0.50 hp | ora | 2,72 |
|  |  | 010) Della potenza oltre 0.50 hp fino a 5 hp | ora | 2,98 |
|  |  | 015) Della potenza oltre 5 hp fino a 10 hp | ora | 3,25 |
|  |  | 020) Della potenza oltre 10 hp fino a 20 hp | ora | 3,88 |
| N2 | Noleggio di motopompa a scoppio, compreso il trasporto in sito, per il sollevamento di liquami di fogna, o fanghi biologici sino alla profondità di ml. 15,0 ed una capacità di 100 l/sec, compreso il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo, escluso l'onere del manovratore |  |  |  |
|  |  | per il primo giorno | h | 10,70 |
|  |  | per i gg. successivi | h | 8,60 |
| N3 | Noleggio pompa sommergibile con girante monocanale Q=80-100 mc/h, prevalenza 10 m, compreso il trasporto in sito, 50 ml. di tubazione DN 100 o DN 150 perogni pompa noleggiata, corretta installazione della stessa nella vasca indicata dalla Direzione Lavori, allacciamento elettrico con cavo marcatura CE a punto di presa indicato dalla Direzione Lavori, avviamento e successiva rimozione della stessa |  |  |  |
|  |  | per il primo giorno | h | 4,60 |
|  |  | per i gg. successivi | h | 3,20 |

# ALLEGATO C – DUVRI